| ＜添付書類（2）＞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太枠だけ記載して下さい。＊必ずワードファイルで提出すること（ＰＤＦは不可）。 |  |  |  |  | 201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 申請会社名：●●株式会社 |  |  |  |  |  |  |
| ＭＦ，ＵＦ，ＬＰ膜の申請の場合のみ記載 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下の添付書類(2)中の●、○のところに必要事項を記載して性能調査依頼書と一緒に提出してください。 水道用膜モジュール性能調査票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （省令改正による追加申請用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  | ●●株式会社 ●●工場(○○事業所) |  |  |  |  |  |  |  |
| 膜モジュールの名称･型式･膜面積 |  |  |  | 名称：●● ●●製品（●●ｍ２） ○○製品（○○ｍ２） |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧規格認定番号 第 ●●● 号 （最新の認定番号を記載のこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膜の材質：●●● AMST-0申請膜種（○で囲む）： AMST-001, AMST-002, AMST-003, AMST-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＭＦ・ＵＦ・ＮＦ・ＢＷＲＯ・ＳＷＲＯ・ＬＰ ／ 加圧型・浸漬型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公称孔径 ：●● |  |  |  |  |  | μm |  |
|  |  |  |  | 分画分子量：●● |  |  |  |  |  | Ｄa |  |
| 項目 | 試 験 条 件（単位） |  |  | 規格値 |  |  | 結 果 （単位） |  |  |  | 規格値 |
| 浸 出 試 験 ① | 洗浄・コンディショニング ・水道水で ● hr ・精製水で ● 回 ・浸出液で ● 回 電気伝導度 ●● mS/m 接触面積比 ●●● cm2/L 試験時水温 ●● ℃ 浸出時間 ●● hr |  |  | ≧1 hr 3orﾒｰｶ指定 3orﾒｰｶ指定 ≦0.2mS/m ≧500 cm2/L 23±5℃ 16 hr |  |  | 被試験膜モジュール： ●●製品（型式） トリクロロエチレン (試料水）－（対照水） （＜●●●mg/L）-（＜●●●mg/L）＝（＜●●●mg/L） |  |  |  | トリクロロエチレンが0.001 mg/L以下｢厚生労働省令第11号｣（平成23年改正）に適合すること |
| 浸 出 試 験 ② | 洗浄・コンディショニング ・水道水で ● hr ・精製水で ● 回 ・浸出液で ● 回 電気伝導度 ●● mS/m 接触面積比 ●●● cm2/L 試験時水温 ●● ℃ 浸出時間 ●● hr |  |  | ≧1 hr 3orﾒｰｶ指定 3orﾒｰｶ指定 ≦0.2mS/m ≧500 cm2/L 23±5℃ 16 hr |  |  | 被試験膜モジュール： ●●製品（型式） 亜硝酸態窒素 (試料水）－（対照水） （＜●●●mg/L）-（＜●●●mg/L）＝（＜●●●mg/L） |  |  |  | 亜硝酸態窒素が0.004 mg/L以下｢厚生労働省令第15号｣（平成26年改正）に適合すること |
| この欄は記載不要です。 受付番号 ： 第 号受付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当委員名 |  |  | 印 |  |  |  |  | 調査日： | 201 年 月 日 |  |  |
| 審査結果（ 合 ・ 否 ） 特記事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊必ずワードファイルで提出すること（ＰＤＦは不可）